附件1

- ICS 03.180

- Y 51

- 中华人民共和国国家标准

GB ×××××-××××

- 代替GB/T 19851.11-2005

- 中小学合成材料面层运动场地

Synthetic surfaced athletic ground

for middle school and primary school

- （征求意见稿）

- 2017-××-×  发布                           2017-××-×× 实施

目    次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  分类	4

5  要求	4

6  试验方法	9

7  取样要求	12

8  判定规则	13

附录A（规范性附录）  球类场地多功能运动场地平整度合格率的测量方法	14

附录B（规范性附录）  球类场地及多功能运动场地面层厚度的测量方法	15

附录C（规范性附录）  合成材料面层冲击吸收的检测方法	16

附录D（规范性附录）  合成材料面层垂直变形的检测方法	19

附录E（规范性附录）  合成材料面层抗滑值的检测方法	21

附录F（规范性附录）  邻苯二甲酸酯类化合物含量的测试气相色谱-质谱（GC-MS）法	22

附录G（规范性附录）  18种多环芳烃含量的测试气相色谱-质谱（GC-MS）法	26

附录H（规范性附录）  短链氯化石蜡含量的测试（气相色谱-电子捕获负化学电离源质谱法）	31

附录I（规范性附录）  4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）含量的测试	35

附录J（规范性附录）  有害物质释放量的测试（小型环境测试舱法）	41

附录K（规范性附录）  合成材料场地现场取样位置的确定规则	46

参考文献	47

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 19851.11-2005《中小学体育器材和场地  第11部分：合成材料面层运动场地》。

与GB/T 19851.11-2005相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了合成材料运动场地面层、现浇型面层、预制型面层、人造草、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、耐老化性能、阻燃性能、坡度、厚度、挥发性有机化合物、总挥发性有机化合物、非固体原料、固体原料的术语和定义，删除了合成面层、压缩复原率、1级阻燃的术语和定义，修改了平整度的术语和定义（见第3章, 2005年版的第3章）；

——增加了分类（见第4章）；

——修改了外观、标志线、平整度、厚度和坡度要求（见5.2、5.3、5.4、5.5、5.6，2005年版的4.1、4.2、4.3、4.4、4.5）；

——增加了铺装要求（见5.1）；

——增加了物理机械性能中冲击吸收，垂直变形、抗滑值项目及指标要求，删除了硬度(邵A)、压缩复原率、回弹值性能要求，修改了拉断伸长率及其指标要求（见5.7.1，2005年版的4.6）；

——修改了长度的测量方法（见6.3，2005年版的5.3）；

——修改了平整度、厚度、坡度、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性能的试验方法（见6.1、6.2、6.4、6.7、6.9，2005年版的附录A、附录B 、附录C、5.6和附录E）；

——增加了冲击吸收，垂直变形、抗滑值的试验方法（见附录C、附录D和附录E）；

——增加了人造草面层的物理机械性能要求和试验方法（见5.7.3、6.10）；

——增加了合成材料运动场地面层耐老化性能要求及试验方法（见5.8、6.11）；

——增加了除人造草面层以外的合成材料面层中无机填料含量要求及试验方法（见5.9.1、6.12）；

——增加了合成材料面层防滑胶粒及人造草填充合成材料颗粒中高聚物总量要求及试验方法（见5.9.2、6.13）；

——增加了合成材料面层运动场地成品和原料中有害物质限量要求及试验方法（见5.10、附录F、附录G、附录H、附录I和附录J）；

——增加了取样要求（见第7章）；

——增加了判定规则（见第8章）。

本标准由中华人民共和国教育部提出。

本标准由全国教育装备标准化技术委员会（SAC/TC 125）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准代替了GB/T 19851.11-2005。

本标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 19851.11-2005。

中小学合成材料面层运动场地

# 1  范围

本标准规定了合成材料面层运动场地术语定义、分类、要求、试验方法及取样要求。

本标准适用于中小学校室外新建、改建和扩建的竞赛、训练、教学和健身用合成材料面层运动场地的设计、选材、铺装、检测与验收。其他学校室外合成材料面层运动场地可根据各运动项目对场地的不同要求参照使用本标准。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2941  橡胶物理试验方法  试样制备和调节通用程序

GB/T 4498.1-2013  橡胶  灰分的测定  第1部分：马弗炉法

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10111-2008  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 10654-2001  高聚物多孔弹性材料拉伸强度和拉断伸长率的测定

GB/T 14680  空气质量  二硫化碳的测定  二乙胺分光光度法

GB/T 14837.1  橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分  第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB/T 16422.2-2014  塑料  实验室光源暴露试验方法  第2部分：氙弧灯

GB/T 16483  化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 18204.2-2014  公共场所卫生检验方法  第2部分：化学污染物

GB/T 18446  色漆和清漆用漆基  异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定

GB 18583  室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB/T 20033.3-2006  人工材料体育场地使用要求及检验方法  第3部分：足球场地人造草面层

GB/T 20394-2013  体育用人造草

GB/T 22517.6  体育场地使用要求及检验方法  第6部分：田径场地

GB/T 23986-2009  色漆和清漆  挥发性有机化合物（VOC）含量的测定  气相色谱法

GB/T 23991  涂料中可溶性有害元素含量的测定

HG/T 4065-2008  胶粘剂气味评价方法

JGJ/T 280  中小学校体育设施技术规程

JTG B04  公路环境保护设计规范

JTG/T F20  公路路面基层施工技术细则

JTG/T F30  公路水泥混凝土路面施工技术细则

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

QB/T 2443  钢卷尺

ISO 16000-3  室内空气  第3部分：室内空气和试验室空气中甲醛与其他羰基化合物的测定 主动取样法（Indoor air - Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air - Active sampling method）

ISO 16000-6  室内空气  第6部分：通过Tenax TA吸附剂、热解吸以及使用质谱(MS)或质谱-火焰离子化检测器(MS-FID)的气相色谱主动取样来测定室内和试验室空气中的挥发性有机化合物（Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID）

《田径场地设施标准手册》（国际田径协会联合会）

# 3  术语和定义

GB/T 10654界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 10654中的某些术语和定义。

3.1

合成材料运动场地面层  synthetic sports surface

沥青混凝土或水泥混凝土等基础层上，用高分子合成材料铺装的运动场地面层，如田径跑道面层、弹性球场面层、人造草、多功能运动场地面层及其他弹性活动场地面层等。

3.2

现浇型面层  in-situ casting surface

将工厂生产的高分子原料和其它原料在现场浇注铺装的面层。

3.3

预制型面层  prefabricated surface

在工厂按一定的生产工艺流程将高分子合成材料预先制备成一定厚度的卷材或块材，至现场粘结或拼装的面层。

3.4

人造草  artificial turf

以类似天然草的合成纤维经机械编织固定于底布层上，用于运动场地的地面材料。

3.5

冲击吸收  shock absorbency

合成材料面层对冲击力的减缓性能。

3.6

垂直变形  vertical deformation

20 kg重物以规定的高度落在合成材料面层时，合成材料面层在垂直方向的变形。

3.7

抗滑值  anti-skidding value

合成材料面层在干燥或潮湿状态下通过滑动摩擦阻力吸收能量的程度。

3.8

拉伸强度  tensile strength

拉伸试样到断裂所施加的最大拉伸应力。

[GB/T 10654-2001,定义3.1]

3.9

拉断伸长率  elongation at break

断裂试样的百分伸长率。

[GB/T 10654-2001,定义3.2]

3.10

耐老化性能  aging resistance

合成材料面层具有的推迟延缓老化的性质。

3.11

阻燃性能  flame retardance

合成材料运动场地面层具有的推迟火焰蔓延的性质。

3.12

平整度  planeness

场地面层凹凸量的偏差值，本标准用2 m距离内最大间隙值来表示场地面层的平整度。

3.13

坡度  slope

场地面层坡面的垂直高度和水平距离的比，表示场地面层陡缓的程度。

3.14

厚度  thickness

合成材料面层表面与其底面之间的总垂直距离。

3.15

挥发性有机化合物  volatile organic compounds （VOC）

在101.3 kPa标准压力下，任何初沸点低于或等于250 ℃的有机化合物。

3.16

总挥发性有机化合物  total volatile organic compounds （TVOC）

利用Tenax TA吸附剂采样，非极性色谱柱（极性指数小于10）进行分析，保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物的总和。

3.17

非固体原料  non-solid raw materials for synthetic sports surface

指在铺装时以非固体形式存在的合成材料，如各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等。

3.18

固体原料  solid raw materials for synthetic sports surface

指在铺装时以固体形式存在的合成材料，如丁苯橡胶颗粒、三元乙丙橡胶颗粒、聚氨酯橡胶颗粒、热塑性弹性体等。

# 4  分类

4.1  合成材料面层运动场地按使用功能分为田径场地、球场和其他活动场地等。

4.2  合成材料面层运动场地按材料形态分为现浇型面层运动场地、预制型面层运动场地和人造草面层运动场地等。

# 5  要求

5.1  铺装要求

5.1.1  环境评估

合成材料面层运动场地的铺装应综合评估通风、扩散等周边环境条件，在通风、扩散条件不良的运动场地铺装合成材料面层应慎重，并应选用污染物释放量低的合成材料面层。

5.1.2  场地基础

5.1.2.1  基础条件应符合合成材料面层铺装工艺规范要求，禁止使用煤焦油沥青做基础。

5.1.2.2  场地基础各层的设计与施工，可参照JTG F40、JTG/T F30和JTG/T F20等，进行经济、技术、耐久等综合比较后，进行优化设计与施工。

5.1.2.3  场地基础各层材料的选择、结构设计与施工等除满足相关施工技术规范要求外，还应满足

JTG B04对环境污染防治等方面的要求，避免废气、废水、固体废弃物等对场地水土的污染。

5.1.3  场地铺装

合成材料面层运动场地铺装要求应符合JGJ/T 280的要求。

5.2  外观

颜色均匀、不得有明显差异，接缝台阶式的高低差不超过3 mm。

不得有分层、脱粒、起鼓、断裂现象。

5.3  标志线

5.3.1  标志线应清晰，无明显虚边，与面层粘接牢固。

5.3.2  环形跑道长度的误差为正误差，并且不超过＋1/10000。直跑道长度的误差为正误差，并且不超过＋2/10000。球场尺寸线误差为正误差，并且不超过＋10 mm。

5.3.3  400 m标准田径场地的标志线，按《田径场地设施标准手册》（国际田径协会联合会）国际田联400 m标准跑道划线图要求。

5.3.4  非400 m标准田径场地的标志线，参照《田径场地设施标准手册》（国际田径协会联合会）国际田联400 m标准跑道划线图要求。

5.3.5  球类场地标志线按JGJ/T 280-2012 《中小学校体育设施技术规范》内容要求。

5.4  平整度

合成材料面层运动场表面应平坦，在任何位置、任何方向均应符合在2 m直尺下不超过4 mm的间隙，超过4 mm间隙的点位数应少于总检测点的15%。

人造草面层运动场地平整度应按GB/T 20033.3-2006的4.1.3执行。

5.5  厚度

合成材料运动场地面层厚度应符合表1规定。

表1  合成材料运动场地面层a厚度技术要求

| 类型 |  | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 田径场地 | 400米田径场地 | ≥13 mm | 除加厚区域外，场地面层厚度应≥13 mm，厚度合格率≥90%，任何测量点的厚度均应≥10 mm。 跳高、跳远等比赛区域需加厚部分应分别为20 mm、25 mm，任何测量点的厚度均应不小于规定厚度要求。 |
|  | 非400米田径场 | ≥13 mm | 场地面层厚度应≥13 mm，厚度合格率≥90%；任何测量点的厚度均应≥10 mm。 |
| 球类场地 |  | ≥8 mm | 球类场地面层厚度应≥8 mm，厚度合格率≥90%，任何测量点的厚度均应≥6 mm。 |
| 多功能运动场地 |  | ≥10 mm | 功能运动场地面层厚度应≥10 mm，厚度合格率≥90%，任何测量点的厚度均应≥8 mm。 |
| a 不含人造草和专业比赛用的丙烯酸涂料运动场地面层和人造草。 |  |  |  |

5.6  坡度

5.6.1  田径场地跑道横向坡度不大于1%，纵向坡度不大于0.1%。

5.6.2  篮球场、排球场、网球场和羽毛球场地的横向坡度不大于0.7%，纵向坡度不大于0.5%。

5.6.3  足球场地的横向坡度：无渗水功能的场地不大于0.8%；有渗水功能的场地不大于0.3%。

5.7  物理机械性能

5.7.1  合成材料运动场地面层物理机械性能应符合表2规定。

表2  合成材料运动场地面层a物理机械性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/（%，0 ℃～50 ℃） | 田径场地 | 35～50 |
|  | 球类场地 | 25～50 |
|  | 多功能运动场地 | 25～50 |
| 垂直变形/（mm） |  | ≤3.0 |
| 抗滑值/（BPN，20 ℃） |  | 47～110（湿测）或80～110（干测） |
| 拉伸强度/（MPa） |  | ≥0.4 |
| 拉断伸长率/（%） |  | ≥40 |
| 阻燃性能/（级） |  | Ⅰ |
| a 不含专业比赛用丙烯酸涂料运动场地面层和人造草面层。 |  |  |

5.7.2  合成材料面层的冲击吸收性能在0 ℃±2 ℃、23 ℃±2 ℃和50 ℃±2 ℃的温度条件下，均应符合表2的要求。

5.7.3  人造草面层的物理机械性能应符合GB/T 20394-2013中表2和表3的相关要求。

5.8  合成材料运动场地面层耐老化性能要求

除专业比赛用丙烯酸涂料运动场地面层和人造草外，合成材料运动场地面层在标准老化箱内加速老化168 h，拉伸强度和拉断伸长率应满足表2的要求。

5.9  合成材料运动场地面层中无机填料及高聚物的限量要求

5.9.1  除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量不应超过65%。

5.9.2  合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充颗粒中高聚物总量不应低于20%。

5.10  合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味要求

5.10.1  铺装前应提供所需使用的原料清单及依照GB/T 16483编写的《化学品安全技术说明书》，应确保所使用的原料以及铺装后的合成材料运动场地在正常及预期使用条件下不会对人体健康和生态环境产生危害。

5.10.2  合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求

合成材料面层成品中有害物质限量及气味应满足表3的要求。

表3  合成材料面层成品中有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 6种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg） | ≤2.0 |
|  | 18种多环芳烃总和b/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤0.4 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.3 |
|  | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
|  | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |
| a 6种邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录F。 b 18种多环芳烃的具体名称见附录G。 |  |  |

5.10.3  合成材料面层原料中有害物质限量要求

5.10.3.1  铺装时使用的非固体原料（包括各种胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分等）中有害物质限量应符合表4的要求。

表4  非固体原料中有害物质限量要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 6种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg） | ≤2.0 |
| 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 /（g/kg） | ≤10 |
| 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
| 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |
| 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 可溶性铅b/（mg/kg） | ≤50 |
| 可溶性镉b/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性铬b/（mg/kg） | ≤10 |
| 可溶性汞b/（mg/kg） | ≤2 |
| 注：多组分样品，游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和应先检测固化剂样品中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）含量，然后按产品明示的施工配比进行计算，其它检测项目按照产品明示的施工配比混合后测定。 |  |
| a 6种邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录F。 b 仅对有色液体原料进行检测。 |  |

5.10.3.2  铺装时使用的固体原料中有害物质限量及气味要求应符合表5。

表5  固体原料d中有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和a/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤10 b |
|  | 苯并[a]芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 气味 | 气味等级c/级 | ≤3 |
| a 18种多环芳烃的具体名称见附录G。 b 仅合成材料面层防滑颗粒及人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项。 c 仅对人造草面层填充用合成材料颗粒进行气味等级测定。 d 铺设前的预制型合成材料面层、人造草不作为固体原料进行检测。 |  |  |

# 6  试验方法

6.1  平整度合格率的测定

6.1.1  田径场地按GB/T 22517.6规定进行；

6.1.2  球类场地及多功能运动场地按附录A规定方法进行。

6.2  厚度的测定

6.2.1  田径场地按GB/T 22517.6规定进行；

6.2.2  球类场地及多功能运动场地按附录B规定方法进行。

6.3  长度的测定

6.3.1  400米标准田径场按GB/T 22517.6规定执行；

6.3.2  非400米田径场参照GB/T 22517.6规定执行；

6.3.3  球类场地及多功能运动场地参照JGJ/T 280规定执行。

6.4  坡度的测定

6.4.1  田径场地按GB/T 22517.6规定进行；

6.4.2  球类场地及多功能运动场地参照GB/T 22517.6规定进行。

6.5  冲击吸收的测定

按附录C规定方法进行。

6.6  垂直变形的测定

按附录D规定方法进行。

6.7  拉伸强度、拉断伸长率的测定

按GB/T 10654规定进行。

6.8  抗滑值的测定

按附录E规定方法进行。

6.9  阻燃性能的测定

按GB/T 14833-2011规定进行。

6.10  人造草面层物理机械性能的测定

按GB/T 20394的规定进行。

6.11  耐老化性能的测定

按GB/T 16422.2-2014的规定进行氙灯辐照试验，试验条件为方法A、循环序号1，试验168 h后，按6.7测定拉伸强度、拉断伸长率。

6.12  无机填料含量的测定

按照GB/T 4498.1-2013的方法A的规定执行，实验温度为（550±25）℃，以该条件下的灰分含量作为无机填料含量。

6.13  高聚物总量的测定

按照GB/T 14837.1的规定进行。

6.14  合成材料面层成品中有害物质含量的测定

6.14.1  样品前处理

取面层材料样品适量，冷冻研磨或不至产生热量的其他加工方式粉碎，选取粒径在0.85 mm～1.4 mm（20目～14目）之间的细小颗粒，作为检测用试样。制样过程应避免不锈钢研磨装置造成的铬等污染。检测各项二异氰酸酯含量的试样在样品前处理过程中应避免空气中水分的影响。

除重金属外，其余项目应在样品前处理后立即检测。

注：对于现场挖取的样品，制样前应去除底层附着物，以避免基础层对面层材料可能的污染。

6.14.2  合成材料面层成品中有害物质含量检测方法

6.14.2.1  6种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总和的测定按附录F的规定进行。

6.14.2.2  18种多环芳烃总和及苯并[a]芘的测定按附录G的规定进行。

6.14.2.3  短链氯化石蜡（C10-C13）的测定按附录H的规定进行。

6.14.2.4  4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)的测定按附录I的规定进行。

6.14.2.5  游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基异氰酸酯（HDI）总和的测定按GB/T 18446-2009的规定进行。

6.14.2.6  游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的测定按GB/T 18446-2009的规定进行。

6.14.2.7  可溶性铅、镉、铬、汞的测定按GB/T 23991-2009的规定进行。

6.15  合成材料面层成品中有害物质释放量的测定

按照附录J中规定的方法进行测定。

6.16  气味评定

6.16.1  按HG/T 4065-2008中5.2规定进行，取样、评定及结果表述还应符合6.16.2～6.16.4。

6.16.2  取样

对于合成材料面层成品，样品取样规格为2 cm×5 cm×实际厚度，用铝箔包覆试样的侧面及底面；对于人造草填充颗粒，直接取样20 g。

6.16.3  评定

将取好的样品放入1 L的测试瓶内，测试瓶在60 ℃恒温箱中保持2 h，待冷却到室温进行气味评定，测试瓶从恒温箱中取出到评定应在0.5 h内完成。

气味评定小组应由不少于5名具有气味评定资质的成员组成。评定时，气味评定人员应把头靠近测试瓶口，然后移去盖子，立即吸入瓶内气体。如果需要重复测试，应在容器被再次打开前关闭2 min。每个测试瓶内的气体样品最多可供3名气味评定人员进行测试。

为了避免适应性效应，气味评定人员应在2次测定间暂停不少于2 min。为避免嗅觉疲劳，1 h内连续测定次数不应超过5次。

6.16.4  结果表述

气味等级尽量用整数表示，必要时也可使用半数来描述。计算所有结果的平均值，结果保留至小数点后一位数字。

某个结果与平均值相差1.5或更多，则去掉该结果，剩余人员结果取平均值；如果存在两个或两个以上的个人结果与平均值相差1.5或更多，或者去掉不符合要求的结果后，符合要求的结果少于5个，则应重新进行测定。

6.17  合成材料面层原料中有害物质限量

6.17.1  非固体原料中有害物质限量

6.17.1.1  甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和的测定按GB 18583中规定的方法进行测定。

6.17.1.2  游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和的测定按GB/T 18446中规定的方法进行。

6.17.1.3  邻苯二甲酸酯类化合物的测定，称取（0.2～0.3）g（精确至0.1 mg）试样置于50 mL的容量瓶中，用乙酸乙酯溶解/分散并定容，摇匀，然后按照附录F中规定的方法进行分析。

6.17.1.4  短链氯化石蜡的测定按照附录H中规定的方法进行。

6.17.1.5  挥发性有机化合物含量的测定按照GB/T 23986-2009方法2进行。其中样品称量1g（精确至0.1 mg）；多组分原料按明示配比进行混合，搅拌均匀后称量。

6.17.1.6  可溶性铅、镉、铬、汞的测定按GB/T 23991中的规定进行。

6.17.2  固体原料中有害物质限量

6.17.2.1  样品前处理

取固体原料样品适量，按照6.14.1规定方法进行前处理。如原料颗粒粒径小于1.4 mm，则直接作为检测用试样。

6.17.2.2  18种多环芳烃总和苯并[a]芘的测定按照附录G中规定的方法进行。

6.17.2.3  可溶性铅、镉、铬、汞的测定按GB/T 23991的规定进行。

# 7  取样要求

7.1  现浇型合成材料面层原料取样要求

7.1.1  原料使用前，在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下在铺装现场取样。非固体原料应充分搅拌后装入干净的玻璃或聚四氟乙烯瓶中密封保存，多组分非固体原料应将各组分分别存放；固体原料取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。

7.1.2  应对每次进场的原料按7.1.1要求见证取样。

7.2  现浇型合成材料场地面层取样要求

7.2.1  有害物质限量检测的取样要求

现浇型合成材料场地面层应在铺设后14天至28天内，在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下直接从运动场地上挖取样品，挖取样品位置的确定规则见附录K，样品挖取后用聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封，置于阴凉干燥处。

7.2.2  物理性能检测的取样要求

在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下在铺装现场平行制样并封存，平行样的制样配方、工艺和厚度应与现场施工相同，样品至少经过14天固化后封样，置于阴凉干燥处；必要时，应在铺装完成后的场地上挖取样品。

7.3  预制型合成材料场地面层及其胶粘剂、人造草面层及其胶粘剂和人造草填充颗粒的取样要求

7.3.1  预制型合成材料场地面层、人造草面层在铺设时，在建设方（或代建方、使用方）、监理方及施工方代表等相关人员见证下现场取样。胶粘剂样品取样后装入干净的玻璃或聚四氟乙烯瓶中密封，置于阴凉干燥处。固体样品取样后在铺装现场条件下存放14天至28天，然后用聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封，置于阴凉干燥处。预制型合成材料场地面层、人造草面层及其填充弹性颗粒取样后用聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封，置于阴凉干燥处；必要时，应在铺装完成后的场地上挖取样品，对于挖取的人造草样品，应对人造草面层及其填充颗粒分别检测。

7.3.2  应对每次进场的原料按7.3.1要求见证取样。

7.4  样品运输过程中应避免因扭曲、挤压、受潮、化学污染或高温等改变样品物理或化学完整性，进行有害物质含量及释放量测定的样品送达实验室后应在温度为（23±2）℃、相对湿度为（50±10）%的环境保存，并于14天内开始测试。进行物理机械性能指标检测的有效期限为合成材料面层铺装完毕后14天至60天。

7.5  合成材料面层原料的每一种类至少取一组样品，具体每一种类原料的取样量见表6。

表6  合成材料面层原料取样量

| 固体原料/t | 非固体原料/L | 取样数量/组 | 样品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤10 | ≤5000 | ≥1 | 固体原料每组≥500 g 非固体原料每组≥250 mL |
| 10～100 | 5000～10000 | ≥2 |  |
| ≥100 | ≥10000 | ≥3 |  |

7.6  每项工程中同种合成材料面层为一个批次。每个批次的取样量按照表7中的规定进行。

表7  合成材料面层取样量

| 产品铺设面积/m2 | 取样数量/组 |  | 样品规格/mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有害物质限量检测 | 物理性能检测 | 有害物质限量检测 | 物理性能检测 |
| ≤1000 | ≥1 | ≥1 | 500×500×实际厚度 | 300×400×实际厚度 |
| 1000～4000 | ≥2 | ≥2 |  |  |
| 4000～8000 | ≥3 | ≥2 |  |  |
| ≥8000 | ≥4 | ≥2 |  |  |
| 注：表中所列有害物质限量检测所需的样品规格可满足有效容积为200 L的环境舱进行有害物质释放速率的测试。若环境舱有效容积不是200 L，则取样量至少应满足测试舱测试时载荷比（0.4 m2/m3）的要求。 |  |  |  |  |

# 8  判定规则

每组样品所有项目检验结果均达到本标准技术要求时，判定该组样品符合本标准要求；若有任一项未达到本标准技术要求，则可在合成材料面层铺装完毕后60天内重新取样对产品的不合格项加倍复验，如复验仍不合格，则判定该组样品不符合标准要求。

# 附  录  A

（规范性附录）

球类场地和多功能运动场地平整度合格率的测量方法

A.1  仪器

A.1.1  2 m直尺：尺长精度为±2 mm，尺的底面平直无缺陷。

A.1.2  塞尺：0 mm～25 mm精度为±0.1 mm。

A.1.3  经纬仪：精度±2°。

A.2  测量步骤

场地端线开始向对侧测量四排点，尺以45°角放置，每排3个测点，视场地长短均匀排定。将2 m直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量最大局部凹陷不超过4 mm，即为合格点。每组测量总测量点不应少于12个。

A.3  结果计算

………………………………………(A.1)

式中：

——平整度合格率，%；

——合格点数；

——总测量点数。

# 附  录  B

（规范性附录）

球类场地及多功能运动场地面层厚度的测量方法

B.1  仪器

专业测厚仪，精度为0.01 mm。

B.2  测量步骤

每个场地至少取12个点，在场地端线开始向对侧测量3排点，每排4个测点，视场地长短均匀排定。把专业测厚仪放在场地上，手持专业测厚仪垂直向下，压向运动地面直至基础层表面即停止，专业测厚仪上相对应的数字即为测量厚度。

B.3  测量结果

………………………………………(B.1)

式中：

——厚度合格率，%；

——合格点数；

——总测量点数。

# 附  录  C

（规范性附录）

合成材料面层冲击吸收的检测方法

C.1  检测装置

C.1.1  采用冲击吸收测试仪（见图E.1所示）检测合成材料面层的冲击吸收性能。

图C.1 冲击吸收测试仪器

C.1.2  冲击吸收测试仪器的要求

应符合下列要求：

a)  下落重物的质量为(20±0.1) kg，并有一个坚硬光滑的表面，使其可以以最小的摩擦力垂直通过导向管无阻碍的落下；

b)  螺旋弹簧直径为(69±1) mm，上层为硬化表面，在0.1 kN到7.5 kN的范围内，有着(2000±60) N/mm的线性弹簧弹性度。这个弹簧应该由3个或以上同轴线圈所组成，并在末端被固定在一起。这种弹簧可以通过将同一块钢铣制而成；

c)  可调节测力台支撑物，距离点弹性运动面层的测试点最少250 mm；距离面弹性运动面层的测试点最少600 mm；

d)  钢制测力台，其底盘下面层呈圆弧状，弧度的半径为500 mm，边缘半径为1 mm，底盘直径为(70.0±0.1) mm，厚度最少为10 mm；

e)  金属导向管，其内沿内径是（71.0±0.1) mm；

f)  测力脚，是由钢制测力台，压力传感器，弹簧和铁砧（最低厚度20 mm，以盘中心的测量值为准）组成的，固定在金属导向管中，整体重量（不计导向管）应该为(3.0±0.3) kg；

g)  提升与释放重物装置，可以让其从设定的高度跌落，且误差不大于±0.25 mm；

h)  具有记录和调节放大从压力传感器输出的信号的装置以及显示这些记录的装置；

i)  电子测量记录装置装有放大器和记录放大器，以及过滤性很低的过滤器，并能在0.01 s内记录单个冲击产生的力的最大值，精确度为0.5%，放大器的频道频率应该大于等于1 kHz；

j)  测试地基应该是一块平整、坚硬、无振动的混凝土地板，可得到C.3中要求的数据。

C.2  检测方法

将质量为20 kg的下落重物掉落在铁砧上，物体的质量通过弹簧由铁砧传递给放置于合成材料面层测试样品上的一个弧形底座测力台。测力台装有一个压力传感器，它能记录撞击时的最高压力。将这个力的最高值与在混凝土表面上测得的结果进行对比，计算合成材料表面冲击吸收百分比。

测试在混凝土表面的读数时，将检测仪器垂直地放置在混凝土地板上，将下落重物的下端调整到距离铁砧(55±0.25) mm的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，混凝土表面所受到的冲击力的峰值数值。再重复上述的测试过程10次，使总测试次数达到11次。记录下第二次到第十一次冲击力峰值的平均值，作为，并记录在软件中。的数值应该在(6.60±0.25) kN的范围内，如果数值超出这个数据，测试结果将被视为无效。通常的测试每三个月要做一次，作为仪器及测试环境的校准测试。

在实验室测试合成材料样品冲击吸收值时，应该对样品在3个温度点0 ℃±2 ℃,23 ℃±2 ℃,50 ℃±2 ℃下进行测试。

测试在合成材料表面的读数时，将检测仪器垂直地放置在测试样品上，将下落重物的下端调整到距离铁砧(55±0.25) mm的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，合成材料表面所受到的冲击力的峰值数值。经过一次测试后，间隔(60±10) s进行二次测试。经过冲击表面后，为了不让合成材料表面负重太久，应在几秒钟内从铁砧上提起重物。

从0 ℃温度点开始依序往高温度点测试样品时，先将待测样品放置在-5 ℃冰箱中恒温1 h，然后将样品取出放置到测试平台待测，当样品表面温度自然上升至0 ℃±2 ℃、23 ℃±2 ℃时，分别开始测试，每一个温度点的测试要在5 min内完成，每一个点位测试4次，取后3次数值计算冲击吸收值，结果取其算术平均值,为该点位在相应温度点的测定值。

从50 ℃温度点开始依序往低温度点测试样品时，先将待测样品放置在55 ℃烘箱中恒温1h，然后将样品取出放置到测试平台待测，当样品表面温度自然下降至50 ℃±2 ℃时，开始测试，每一个温度点测试要在5 min内完成，每一个点位测试4次，取后3次数值计算冲击吸收值，结果取其算术平均值,为该点位在相应温度点的测定值。

样品的表面温度，使用经校准后的红外线测温仪测量。

C.3  结果计算

冲击吸收按式（C.1）进行计算：

……………………………………（C.1）

式中：

——在合成材料表面的测试读数，单位为牛顿（N）；

——在混凝土表面的测试读数，单位为牛顿（N）。

# 附  录  D

（规范性附录）

合成材料面层垂直变形的检测方法

D.1  检测装置

D.1.1  采用垂直变形测试仪（见图D.1所示）检测合成材料跑道面层的垂直变形性能。

图 D.1 垂直变形测试仪器

D.1.2  垂直变形测试仪器的要求

应符合下列要求：

a)  下落重物的质量为(20±0.1) kg，并有一个坚硬光滑的表面，使其可以以最小的摩擦力垂直通过导向管无阻碍的落下；

b)  螺旋弹簧直径为(69±1) mm，上层为硬化表面，在0.1 kN到1.6 kN的范围内，有着(40±1.5) N/mm的线性弹簧弹性度；

c)  可调节测力台支撑物，距离点弹性运动面层的测试点最少250 mm；距离面弹性运动面层的测试点最少600 mm；

d)  钢制测力台，其底盘下面层呈平面状，边缘半径为1 mm，厚度最少为10 mm；

e)  金属导向管，其内沿内径是（71.0±0.1) mm；

f)  测试脚，是由钢制测力台，压力传感器，弹簧和铁砧（最低厚度20 mm，以盘中心的测量值为准）组成的，固定在金属导向管中，整体重量（不计导向管）应该为(3.5±0.35) kg；

g)  提升与释放重物装置，可以让其从设定的高度跌落，且误差不大于±0.25 mm；

h)  测试形变用的传感器可采用测试范围为±10 mm，误差不超过0.05mm的电子变形传感器。传感器距离整个测试仪器的中轴线的距离应该≤125 mm。两个感应器应该以仪器的中轴线对称放置在变形力传递装置上；

i)  具有记录和调节放大从压力传感器输出的信号的装置以及显示这些记录的装置。放大器的频道频率应该大于等于1 kHz；

j)  测试地基应该是一块平整、坚硬、无振动的混凝土地板。

D.2  检测方法

测试在合成材料样品垂直变形值时，将检测仪器垂直地放置在合成材料样品上，将下落重物的下端调整到距离铁砧(120±0.25) mm的正上方，释放下落重物，使其自由落体砸在铁砧上。记录在冲击过程中，合成材料表面所发生的形变数值。经过一次测试后，间隔(60±10) s进行二次测试。经过冲击表面后，为了不让合成材料表面负重太久，应在几秒钟内从铁砧上提起重物。每一个点位测试4次，取后3次数值计算垂直变形值，结果取其算术平均值。

D.3  结果表示

垂直变形是根据1500 N动力冲击测试中，超过400 N的读数结果计算得出的。测试结果是最后三次冲击的平均值。

# 附  录  E

（规范性附录）

合成材料面层抗滑值的检测方法

E.1  检测装置

采用图E.1中所示滑动阻力测试仪进行检测。

图E.1 便携式阻力测试仪

E.2  检测方法

将一个标准的光滑橡胶滑动片安装在摆动臂末端的支撑块之下，并用弹簧顶住。这个滑动片将随摆动臂从90°位置向下摆向跑道表面，并沿着表面滑动一定距离，摆动臂摆动时带动一个惰性指针，使指针停留在摆动的最高点位置上。

将滑动阻力测试仪水平放置在跑道表面，放开撑脚，以防止当摆动臂摆过表面时，支撑脚下方合成材料的表面出现局部偏斜。当摆动臂从正常的水平位置自由下落时，指针停留的刻度应是零点，否则，应调节摩擦环（在摆动臂的定位中心处）并反复操作，直到始终得到一个零点。

测试样品时，调节摆动臂的高度，使滑动片与被测表面接触，滑动片从左边缘到右边缘与被测表面接触的距离是在125 mm～127 mm之间。把所设置的高度固定在这个位置上并反复摆动滑动片以核定距离。然后，把摆动臂放在水平重物的位置上。

在测试区洒上干净的水，放开摆动臂使其自由落下，略去第一次指针计数，然后进行5次同样的试验。记录每次摆动后指针所得的刻度读数，计算这5个读数的平均值，即为潮湿表面的抗滑值，或称为滑动阻力。

在测试区保持测试样品表面干燥，放开摆动臂使其自由落下，略去第一次指针计数，然后进行5次同样的试验。记录每次摆动后指针所得的刻度读数，计算这5个读数的平均值，即为干燥表面的抗滑值，或称为滑动阻力。

如果合成材料表面显示具有方向性的图案，那么，用仪器应能测出各个方向不同的数值。方法是调节仪器，使滑动部件从开始摆动方向的90°和180°通过相同的一块表面，所测得结果可作为第一组读数的参考数。

# 附  录  F

（规范性附录）

邻苯二甲酸酯类化合物含量的测试气相色谱-质谱（GC-MS）法

F.1  范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法（GC-MS）测定合成材料运动场地面层及其原料中邻苯二甲酸酯类化合物含量的方法。

本方法适用于合成材料运动场地面层成品及其原料中6种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的测定。

F.2  原理

试样用乙酸乙酯或者其他合适的溶剂进行超声萃取，试样溶液冷却后用气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）测定，采用总离子流色谱图（TIC）进行定性，选择离子检测（SIM）进行定量。

F.3  材料和试剂

F.3.1  萃取溶剂

乙酸乙酯或者其他合适溶剂，分析纯。

F.3.2  校准化合物

邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP），纯度≥98%或已知纯度。

F.3.3  标准储备溶液

分别称取适量的邻苯二甲酸酯类标准品，用萃取溶剂（F.3.1）配制成DBP、BBP、DEHP、DNOP浓度为200 mg/L，DINP、DIDP浓度为500 mg/L的混合标准储备溶液。标准储备溶液宜在（0～4）℃冰箱中保存，配制后6个月内使用。

F.3.4  标准工作溶液

将标准储备溶液采用逐级稀释的方法配制DBP、BBP、DEHP、DNOP浓度从0.5 mg/L到10 mg/L，DINP、DIDP浓度从2.5 mg/L到50 mg/L之间的不少于5点的混合标准工作溶液。标准工作溶液宜在（0～4）℃冰箱中保存，配制后3个月内使用。

F.3.5  有机相微孔滤膜

孔径0.45 μm。

F.4  仪器设备

F.4.1  气相色谱-质谱联用仪。

F.4.2  超声波发生器。

F.4.3  电子天平：精确度0.1 mg。

F.5  分析步骤

F.5.1  GC-MS工作条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

a)  色谱柱：5%苯基-甲基硅氧烷毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.25 μm；

b)  进样口温度：290 ℃；

c)  柱温：程序升温，50 ℃保持2 min，然后以20 ℃/min升至200 ℃再以8 ℃/min升至300 ℃保持5.5 min；

d)  质谱接口温度：280 ℃；

e)  离子源温度：230 ℃；

f)  电离方式：EI；

g)  电离能量：70 eV；

h)  质量扫描范围：50 amu～500 amu；

i)  测试方式：全扫描的总离子流图（TIC）定性，选择离子监测（SIM）定量；

j)  进样方式：不分流进样；

k)  载气：氦气（纯度≥99.999%），流量为1.0 mL/min；

l)  进样量：1.0 μL；

m)  溶剂延迟：5 min。

F.5.2  试样制备

称取约0.5 g样品，精确至0.1 mg，放入螺口刻度试管（带密封盖），加入10 mL萃取溶剂(F.3.1)并密封试管，置于超声波发生器（F.4.2）中，在60 ℃水温下超声萃取60 min。萃取完成后，取出刻度试管冷却至室温并混合均匀，用微量注射器取l μL进样，测其峰面积。若试样溶液的峰面积大于F.3.4中最大浓度的峰面积，则用萃取溶剂(F.3.1)稀释后测定，并将稀释倍数f代入计算公式中。

注1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注2：如果待测溶液中有颗粒物质，取一部分试液经0.45μm有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

F.5.3  定性分析

进行样品测试时，如果检出色谱峰的保留时间与标准样品相一致，并且在扣除背景后样品质谱图中所有选择离子均出现，而且其丰度比与标准品的丰度比相一致（相对丰度>50%，允许±10%的偏差；相对丰度在20%～50%之间，允许±15%的偏差；相对丰度在10%～20%之间，允许±20%的偏差；相对丰度≤10%，允许±50%的偏差），则可判断样品中存在相应的邻苯二甲酸酯类。

注：在F.5.1条件下，6种邻苯二甲酸酯类化合物的特征离子及其丰度比参见表F.1。

表F.1  6种邻苯二甲酸酯类化合物的特征离子

| 序号 | 邻苯二甲酸酯名称 | CAS号 | 特征离子碎片/amu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定量 | 定性 | 丰度比 |
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 84-74-2 | 149 | 150、205、223 | 100∶09∶06∶07 |
| 2 | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） | 85-68-7 | 149 | 150、206、238 | 100∶12∶23∶03 |
| 3 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | 117-81-7 | 149 | 150、167、279 | 100∶11∶31∶05 |
| 4 | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） | 117-84-0 | 279 | 261、390 | 100∶06∶02 |
| 5 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） | 28553-12-0或68515-48-0 | 293 | 347、418 | 100∶11∶08 |
| 6 | 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP） | 26761-40-0或68515-49-1 | 307 | 321、446 | 100∶08∶05 |

F.5.4  定量分析

F.5.4.1  标准溶液和试液中待测试的邻苯二甲酸酯类化合物的响应值均应在仪器检测的线性范围内，如果试液的检测响应值超出仪器检测的线性范围，可适当稀释后测试。

F.5.4.2  本标准采用外标法对邻苯二甲酸酯类化合物进行定量分析。在色谱图中，选取适当的定量选择离子（参见表F.1）进行峰面积积分，DINP和DIDP应分别将其所有同分异构体的色谱峰的基线拉平后积分，计算其面积的总和，按式（F.1）计算样品中每种邻苯二甲酸酯的含量。

F.5.4.3  DINP和DIDP由于包含不可分离的同分异构体，出峰存在部分重叠，并且如果同时存在DNOP，在色谱图上DNOP出峰也会与DINP出峰出现重叠。因此在选取定量离子时应避免DNOP、DINP和DIDP之间的相互干扰，DNOP选择m/z=279、DINP选择m/z=293、DIDP选择m/z=307可在最大程度上减少相互之间的干扰。

F.5.5  空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

F.6  结果计算

按式（F.1）计算样品中每种邻苯二甲酸酯类化合物的含量：

………………………………………（F.1）

式中：

——试样中某种邻苯二甲酸酯的含量，单位为克每千克（g/kg）；

——试样中某种邻苯二甲酸酯的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——空白试样中某种邻苯二甲酸酯的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

——试样质量，单位为克（g）；

——稀释倍数。

F.7  检出限

本方法6种邻苯二甲酸酯类化合物含量的参考检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP均为0.01 g/kg；DINP、DIDP均为0.05 g/kg。

F.8  精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%。

附  录  G

（规范性附录）

18种多环芳烃含量的测试气相色谱-质谱（GC-MS）法

G.1  范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法（GC-MS）测定合成材料运动场地面层及其原料中18种多环芳烃含量的方法。

本方法适用于合成材料运动场地面层成品及其原料中18种多环芳烃及苯并[a]芘含量的测定。

G.2  原理

试样用乙酸乙酯或者其他合适的溶剂进行超声萃取，萃取液经冷却后试样经超声波水浴提取，提取液冷却后为待测溶液，用气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）测试，内标法定量。

G.3  材料和试剂

G.3.1  萃取溶剂

乙酸乙酯或其他合适的溶剂，均为分析纯。

G.3.2  标准工作溶液

18种多环芳香烃（PAHs）混合标准溶液。

G.3.3  内标溶液

内标溶液如下：

a)  内标物1：八氘代萘溶液（naphthalene-d8），用于校正表G.1中2号PAH；

b)  内标物2：十氘代芘溶液（pyrene-d10），或十氘代蒽溶液（anthracene-d10），或十氘代菲溶液（Phenanthrene-d10），用于校正表G.1中3号～8号，10号～12号PAHs；

c)  内标物3：十二氘代苝溶液（perylene-d12），或十二氘代苯并[a]芘溶液[benzo（a）pyrene-d12]，三苯基苯（triphenylbenzene），用于校正表G.1中3号～8号，10号～12号PAHs。

G.3.4  内标物混合溶液

移取适量内标物1、内标物2、内标物3，用萃取溶剂（G.3.1）稀释成含内标物l质量浓度为0.3 mg/L、内标物2质量浓度为0.42 mg/L、内标物3质量浓度为0.96 mg/L的混合内标液，至少应使用3种内标物质。

G.3.5  混合标准溶液配制

移取适量18种PAHs混合标准溶液（G.3.2），用萃取溶剂（G.3.1）逐级稀释成质量浓度为0.1 mg/L、0.05 mg/L、0.02 mg/L、0.01 mg/L、0.002 mg/L的系列标准溶液各1 mL，再分别加入100 μL内标物混合溶液（G.3.4），混合均匀。

G.3.6  有机相微孔滤膜

孔径0.45μm。

G.4  仪器设备

G.4.1  气相色谱-质谱联用仪。

G.4.2  超声波发生器。

G.4.3  电子天平：精确度0.1 mg。

G.5  分析步骤

G.5.1  样品制备

称取0.5 g样品，精确至0.1 mg，放入螺口刻度试管（带密封盖），加入10 mL萃取溶剂（G.3.1）并密封试管，置于超声波水浴装置中，在60 ℃水温下超声萃取60 min。萃取完成后，取出刻度试管冷却至室温并混合均匀，得到的试样溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂（G.3.1）稀释后用于测试。

移取1 mL待测液，加人100 μL内标物混合溶液（G.3.4）混匀后进行气相色谱-质谱分析。

注1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注2：如果试样溶液中有颗粒物质，取一部分试液经0.45μm有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

G.5.2  内标标准曲线的绘制

对标准混合溶液（G.3.5）进行气相色谱-质谱分析，以待测物的质量浓度为横坐标、待测物和对应内标物峰面积的比值为纵坐标作图，可得一条通过原点的直线，即内标标准曲线。

G.5.3  气相色谱-质谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

a)  色谱柱：5%苯基-甲基硅氧烷毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.25 μm；

b)  进样口温度：280 ℃；

c)  柱温：程序升温，50 ℃保持2 min，然后以20℃/min升至200℃再以8℃/min升至300℃保持5.5 min；

d)  质谱接口温度：280 ℃；

e)  离子源温度：270 ℃；

f)  四级杆温度：150 ℃；

g)  电离方式：EI；

h)  电离能量：70 eV；

i)  质量扫描范围：45 aum～350 aum；

j)  测试方式：选择离子监测（SIM）；

k)  进样方式：不分流进样；

l)  载气：氦气（纯度≥99.999%），流量为1.0 mL/min；

m)  进样量：1.0 μL；

n)  溶剂延迟：5 min。

G.5.4  定性及定量分析

根据各实验室仪器所适合的分析条件对混合标准溶液及待测液进行分析，根据色谱峰的保留时间和特征离子的相对丰度进行定性分析。以下条件可用于判定样品中是否含有多环芳烃：

a）样品中目标物保留时间与标液中目标物保留时间的偏差在±0.5%或±0.1 min范围内；

b）特征离子在标液中目标物的保留时间处出峰；

c）特征离子的相对丰度与标液中目标物的相对丰度一致（相对丰度＞50%，允许±10%的偏差；相对丰度20%～50%之间，允许±15%的偏差；相对丰度10%～20%之间，允许±20%的偏差；相对丰度≤10%，允许±50%的偏差）。

定量分析参考表G.1中的定量离子，采用内标法定量。

表G.1 本标准检测的18种多环芳烃定性离子和定量选择离子

| 序号 | 多环芳烃名称 | CAS No. | 化学分子式 | 特征离子碎片/amu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定性 | 定量 |
| 1 | 八氘代萘（内标1） | 1146-65-2 | C10D8 | 108,136,137 | 136 |
| 2 | 萘 | 91-20-3 | C10H8 | 127,128,129 | 128 |
| 3 | 苊烯 | 208-96-8 | C12H8 | 151,152,153 | 152 |
| 4 | 苊 | 83-32-9 | C12H10 | 152,153,154 | 153 |
| 5 | 芴 | 86-73-7 | C13H10 | 165,166,167 | 166 |
| 6 | 菲 | 85-01-8 | C14H10 | 176,178,179 | 178 |
| 7 | 蒽 | 120-12-7 | C14H10 | 176,178,179 | 178 |
| 8 | 荧蒽 | 206-44-0 | C16H10 | 101,202,203 | 202 |
| 9 | 十氘代芘（内标2） | 1719-06-8 | C16D10 | 106,212,213 | 212 |
| 10 | 芘 | 129-00-0 | C16H10 | 101,202,203, | 202 |
| 11 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | C18H12 | 226,228,229 | 228 |
| 12 | 䓛 | 218-01-9 | C18H12 | 226,228,229 | 228 |
| 13 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | C20H12 | 126,252,253 | 252 |

表G.1 本标准检测的18种多环芳烃定性离子和定量选择离子（续）

| 序号 | 多环芳烃名称 | CAS No. | 化学分子式 | 特征离子碎片/amu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定性 | 定量 |
| 14 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | C20H12 | 126,252,253 | 252 |
| 15 | 苯并[j]荧蒽 | 205-82-3 | C20H12 | 126,252,253 | 252 |
| 16 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | C20H12 | 126,252,253 | 252 |
| 17 | 苯并[e]芘 | 192-97-2 | C20H12 | 125,252,253 | 252 |
| 18 | 十二氘代苝(内标3) | 1520-96-3 | C20D12 | 260,264,265 | 264 |
| 19 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | C22H12 | 138,276,277 | 276 |
| 20 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | C22H14 | 139,278,279 | 278 |
| 21 | 苯并[g,h,i]苝 | 191-24-2 | C22H12 | 138,276,277 | 276 |

G.5.5  空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

G.6  结果计算

按式（G.1）计算待测液中多环芳烃的浓度：

……………………………………………（G.1）

式中：

——待测液中每种多环芳烃的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——每种多环芳烃内标标准曲线的斜率；

——待测液中每种多环芳烃的峰面积；

——待测液中每种多环芳烃所对应内标物的峰面积。

按式（G.2）计算试样中多环芳烃的含量：

………………………………………（G.2）

式中：

——试样中每种多环芳烃的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

——待测液体中每种多环芳烃的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——空白试样中每种多环芳烃的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——待测液的体积，单位为毫升（mL）；

——待测液的稀释因子；

——试样的质量，单位为克（g）。

G.7  检出限

本方法单个多环芳香烃化合物的参考检出限为0.1 mg/kg。

G.8  精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15%。

# 附  录  H

（规范性附录）

短链氯化石蜡含量的测试（气相色谱-电子捕获负化学电离源质谱法）

H.1  范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法（GC-MS）测定合成材料运动场地面层成品及其原料中短链氯化石蜡的含量的方法。

本方法适用于合成材料运动场地面层成品及其原料中氯原子数大于等于5的短链氯化石蜡测定。

H.2  原理

样品采用正己烷或其他合适的溶剂作为萃取溶剂进行超声萃取，所得试样溶液经浓硫酸净化处理后，用气相色谱-电子捕获化学电离源质谱仪进行定性定量分析。

H.3  试剂和材料

H.3.1  萃取溶剂

正己烷或其他合适的溶剂，分析纯。

H.3.2  内标标准物质

可选用ε-六六六（CAS：6108-10-7，100 mg/L）、1,1,1,3,10,11-六氯十一烷（CAS：601523-28-8,100 mg/L），或其他合适的内标物质。

H.3.3  C10-C13氯化石蜡标准储备溶液

51.5%平均氯化度，100 mg/L。

55.5%平均氯化度，100 mg/L。

63.0%平均氯化度，100 mg/L。

H.3.4  浓硫酸

分析纯。

H.4  仪器和设备

H.4.1  气相色谱-质谱联用仪：配有电子捕获负化学电离源。

H.4.2  超声波发生器。

H.4.3  电子天平：精确度0.1 mg。

H.4.4  离心机：转速5000 r/min～20000 r/min。

H.5  分析步骤

H.5.1  短链氯化石蜡标准工作溶液

将平均氯化度为51.5%、55.5%和63.0%的短链氯化石蜡标准溶液等比例混合，充分混匀后，用萃取溶剂（H.3.1）将其配制成5 mg/L、10 mg/L、15 mg/L、20 mg/L、25 mg/L、50 mg/L的系列标准工作溶液，其中内标浓度为5 mg/L。根据需要可配制成其他合适的浓度。

H.5.2  超声波萃取

称取约0.5 g样品，精确至0.1 mg，放入于螺口刻度试管（带密封盖），加入1 mL内标（H.3.2）和9 mL萃取溶剂（H.3.1），用超声波发生器在60℃水温下超声萃取60 min，摇匀冷却后待处理。

注1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注2：如果试样溶液中有颗粒物质，取一部分试液经0.45 μm有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

H.5.3  净化

取5 mL试样溶液于玻璃管，并加入5 mL 98%浓硫酸，混匀并用离心机分离，收集上层有机溶液。重复以上操作直至下层酸溶液澄清或至白色，此过程不超过5次。

此溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂（H.3.1）稀释后测试。

H.5.4  气相色谱-质谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

a）  色谱柱：DB-5MS毛细管柱，30 m×0.25 mm×0.1 µm，或其他具有相当性质的毛细管柱；

b）  进样口温度：300 ℃；

c）  柱温：程序升温，80 ℃保持以40 ℃/min升至300 ℃保持5 min；

d）  质谱接口温度：280 ℃；

e）  质量扫描范围：50 amu～550 amu；

f）  进样方式：不分流进样；

g）  电离方式：电子捕获负化学源电离（ECNI）；

h）  载气：氦气（99.999%），流量为2.0 mL/min；

i）  反应气：甲烷，流速为1.5 mL/min；

j）  进样量：1.0 µL；

k）  溶剂延迟：2.0 min。

H.5.5  试验

分别取1 µL标准工作溶液与试样溶液注入色谱仪，按分析条件操作。通过比较试样与标样的保留时间及特征离子进行定性或定量分析。

H.5.5  定性定量分析

根据各实验室仪器所适合的分析条件对标准溶液及试样溶液进行分析，根据色谱峰的保留时间和特征离子的相对丰度进行定性分析，在确认是短链氯化石蜡的条件下，采用定量离子进行定量分析。

定量分析参考表H.1中的定量离子，采用内标法定量。

表H.1  短链氯化石蜡的定性离子和定量选择离子

| 序号 | 分子式 | 定量离子 | 定性离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10H17Cl5 | 277 | 279 |
| 2 | C10H16Cl6 | 313 | 315 |
| 3 | C10H15Cl7 | 347 | 349 |
| 4 | C10H14Cl8 | 381 | 383 |
| 5 | C10H13Cl9 | 415 | 417 |
| 6 | C10H12Cl10 | 449 | 451 |
| 7 | C11H19Cl5 | 293 | 291 |
| 8 | C11H18Cl6 | 327 | 329 |
| 9 | C11H17Cl7 | 361 | 363 |
| 10 | C11H16Cl8 | 395 | 397 |
| 11 | C11H15Cl9 | 429 | 431 |
| 12 | C11H14Cl10 | 463 | 465 |
| 13 | C12H21Cl5 | 307 | 305 |
| 14 | C12H20Cl6 | 341 | 343 |
| 15 | C12H19Cl7 | 375 | 377 |
| 16 | C12H18Cl8 | 409 | 411 |
| 17 | C12H17Cl9 | 443 | 445 |
| 18 | C12H16Cl10 | 479 | 477 |
| 19 | C13H23Cl5 | 321 | 319 |
| 20 | C13H22Cl6 | 355 | 357 |
| 21 | C13H21Cl7 | 389 | 391 |
| 22 | C13H20Cl8 | 423 | 425 |
| 23 | C13H19Cl9 | 459 | 457 |
| 24 | C13H18Cl10 | 493 | 491 |

H.5.6  空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

H.6  结果计算

按式（H.1）计算待测液中短链氯化石蜡的浓度：

……………………………………………（H.1）

式中：

——待测液中每种短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——短链氯化石蜡内标标准曲线的斜率；

——待测液中短链氯化石蜡的峰面积；

——待测液中短链氯化石蜡内标物的峰面积。

按式（H.2）计算试样中短链氯化石蜡的含量：

………………………………………（H.2）

式中：

——试样中每种短链氯化石蜡的含量，单位为克每千克（g/kg）；

——待测液体中短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——空白试样中短链氯化石蜡的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——待测液的体积，单位为毫升（mL）；

——待测液的稀释因子；

——试样的质量，单位为克（g）。

H.7  检出限

本方法短链氯化石蜡含量的参考检出限为0.1 g/kg。

H.8  精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15%。

附  录  I

（规范性附录）

4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）含量的测试

I.1  范围

本方法规定了用气相色谱-质谱法（GC-MS）和高效液相色谱法（HPLC）测定合成材料运动场地面层中MOCA含量的方法，其中气相色谱-质谱法（GC-MS）为仲裁法。

本方法适用于合成材料运动场地面层中MOCA含量的测定。

I.2  方法一：气相色谱-质谱（GC-MS）法（仲裁法）

I.2.1  原理

用适当的溶剂萃取试样，萃取液经过滤后加入蒽-d10作为内标物，取适量样液用气相色谱-质谱（GC-MS）进行分析，用内标法计算试样溶液中MOCA的含量。

I.2.2  材料和试剂

I.2.2.1  萃取溶剂

丙酮或其他合适的溶剂，分析纯。

I.2.2.2  内标溶液

用萃取溶剂（I.2.2.1）将蒽-d10（CAS No.：1719-06-8）配制成浓度约为50 mg/L的内标溶液。

I.2.2.3  MOCA （CAS No.：101-14-4）标准样品

纯度≥99%或已知纯度。

I.2.2.4  标准工作溶液

用萃取溶剂（I.2.2.1）将MOCA（I.2.2.3）配制成5 mg/L、10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L的标准工作溶液。

注：标准工作溶液现配现用，根据需要可配制成其它合适的浓度。

I.2.2.5  混合标准溶液

移取1 mL标准溶液（I.2.2.4），加入100 μL内标物溶液（I.2.2.2），配制成混合标准溶液。

I.2.3  仪器设备

I.2.3.1  气相色谱-质谱联用仪。

I.2.3.2  超声波发生器。

I.2.3.3  电子天平：精确度0.1 mg。

I.2.4  分析步骤

I.2.4.1  样品制备

称取0.5 g样品，精确至0.1 mg，放入螺口刻度试管（带密封盖），加入10 mL萃取溶剂（I.2.2.1）并密封试管，置于超声波发生器（I.2.3.2）中，超声萃取60 min。萃取完成后，取出刻度试管冷却至室温并混合均匀。此试样溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂（I.2.2.1）稀释后进行分析。

移取1 mL上述待测液至色谱配样瓶中，加入100 μL内标溶液（I.2.2.2）混匀后进行气相色谱-质谱分析。

注1：高浓度样品可进行两次萃取测试。

注2：如果试样溶液中有颗粒物质，取一部分试液经0.45μm有机系微孔滤膜过滤后用于检测分析。

I.2.4.2  内标标准曲线的绘制

对标准混合溶液（I.2.2.5）进行气相色谱-质谱分析，以待测物的质量浓度为横坐标、MOCA和对应内标物峰面积的比值为纵坐标作图，可得一条通过原点的直线，即内标标准曲线。

I.2.4.3  气相色谱-质谱分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

a）  色谱柱（基本柱）：聚二甲基硅氧烷毛细管柱，30 m×0.32 mm×1.0 μm；

b）  进样口温度：250 ℃；

c）  柱温：程序升温，35 ℃保持4m in，然后以8 ℃/min升至300 ℃保持10 min；

d）  质谱接口温度：270 ℃；

e）  质量扫描范围：35 amu～350 amu；

f）  进样方式：不分流进样；

g）  载气：氦气（纯度≥99.999%），流量为1.0 mL/min；

h）  进样量：1.0 μL；

i）  离子化方式：EI；

j）  离子化电压：70 eV；

k）  溶剂延迟：3.0 min。

I.2.4.4  定性定量分析

分别取1 μL标准工作溶液（I.2.2.4）与试样溶液按I.2.4.3条件进行气相色谱-质谱分析。通过比较试样与标样的保留时间及特征离子进行定性。必要时，选用另外一种或多种方法对异构体进行确认。

移取1 mL稀释后的试样溶液，加入100 μL内标溶液（I.2.2.2）混匀后待测。然后分别取1 μL混合标准溶液（I.2.2.5）与待测溶液按I.2.4.3条件进行气相色谱-质谱分析，选用选择离子方式进行定量。

I.2.4.5  空白试验

除不加试样外，均按照上述分析步骤进行。

I.2.5  结果计算

按式（I.1）计算待测液中MOCA的浓度：

……………………………………………（I.1）

式中：

——待测液中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——MOCA内标标准曲线的斜率；

——待测液中MOCA的峰面积；

——待测液中MOCA内标物的峰面积。

按式（I.2）计算试样中MOCA的含量：

………………………………………（I.2）

式中：

——试样中MOCA的含量，单位为克每千克（g/kg）；

——待测液中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——空白试样中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——待测液的体积，单位为毫升（mL）；

——待测液的稀释因子；

——试样的质量，单位为克（g）。

注：待测液中MOCA的含量的也可用外标法计算。

I.2.6  检出限

本方法MOCA的参考检出含量为0.01 g/kg。

I.2.7  精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15%。

I.3  方法二：高效液相色谱（HPLC）法

I.3.1  原理

用适当溶剂萃取试样，经超声水浴萃取后静置冷却至室温，取适量试样溶液过微孔滤膜，用高效液相色谱仪进行分析，外标法计算试样溶液中MOCA的含量。

I.3.2  材料和试剂

I.3.2.1  甲醇

色谱纯。

I.3.2.2  水

GB/T 6682-2008推荐使用的二级水。

I.3.2.3  萃取溶剂

丙酮或其他合适的溶剂，色谱纯。

I.3.2.4  MOCA （CAS No.：101-14-4）标准样品

纯度≥99%或已知纯度。

I.3.2.5  MOCA储备液

准确称取MOCA标准物质（I.3.2.4）50 mg（精确到0.1 mg）于100 mL容量瓶中，用甲醇（I.3.2.1）溶解并稀释到刻度，摇匀，即得到浓度为500 μg/mL MOCA标准储备液。

I.3.2.6  MOCA系列标准工作溶液

准确量取适当体积的MOCA储备液（I.3.2.5）于10 mL容量瓶中，用萃取溶剂（I.3.2.3）稀释并定容至刻度，得到浓度为1 μg/mL、2 μg/mL、5 μg/mL、10 μg/mL、20 μg/mL和50 μg/mL MOCA系列标准溶液。

I.3.2.7  有机相微孔滤膜

孔径0.22 μm。

I.3.3  仪器与设备

I.3.3.1  高效液相色谱仪，配有UV-Vis检测器。

I.3.3.2  超声波发生器。

I.3.3.3  电子天平，精确度0.1 mg。

I.3.3.4  高速离心机，转速不小于10000 r/min。

I.3.4  分析步骤

I.3.4.1  样品制备

- 称取约0.5 g样品，精确至0.1 mg，置于50 mL带密封盖的玻璃瓶中，准确加入10.0 mL甲醇+丙酮（v+v=1+1）混合溶液，超声萃取60 min，得到试样溶液，将试样溶液静置冷却至室温，如有必要可将试样溶液以10000 r/min的转速离心10 min，取离心后的上层清液过0.22 µm微孔滤膜（I.3.2.7）后，滤液作为待测液。

- 此试样溶液可依据其实际情况直接进样，或者用萃取溶剂（I.3.2.3）稀释后进行分析。

- I.3.4.2  高效液相色谱条件

- 由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出仪器分析的普适参数，可参考的仪器条件如下：

- a)  色谱柱：C18反相柱（250 mm×4.6 mm(i.d.)×5 μm）或相当者；

- b)  流动相：甲醇+水溶液=70+30（体积比）；

- c)  流速：1.0 mL/min；

- d)  柱温：30 ℃；

- e)  进样体积：20 μL；

- f)  检测波长：254 nm。

- I.3.4.3  定性定量分析

- 参照测试条件，待仪器稳定后，对制备的样品溶液进行测定，本方法采用色谱峰的保留时间和光谱图进行定性分析。如果检出的色谱峰的保留时间与光谱图和标准品一致，则可判断样品中有MOCA的存在。

- 采用外标法进行定量分析，根据I.3.2.6配制的MOCA系列标准工作溶液，将该系列标准工作溶液和待测液在相同条件下进样分析。以标准溶液的浓度为横坐标、MOCA峰面积为纵坐标做图，得到标准曲线回归方程。将样品中检测出的MOCA的峰面积代入标准曲线，即可得样品溶液中MOCA的质量浓度，将其代入式(I.3)即可计算出样品中MOCA的含量。

I.3.4.4  空白试验

- 除不加试样外，均按上述分析步骤进行。

I.3.5  结果计算

按式（I.3）计算样品中MOCA的含量：

………………………………………（I.3）

式中：

——试样中MOCA的含量，单位为克每千克（g/kg）；

——待测液中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——空白试样中MOCA的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

——待测液的体积，单位为毫升（mL）；

——试样的质量，单位为克（g）；

——待测液的稀释因子。

- I.3.6  检出限

本方法MOCA的参考检出含量为0.001 g/kg。

I.3.7  精密度

同一实验室两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15%。

# 附  录  J

（规范性附录）

有害物质释放量的测试（小型环境测试舱法）

J.1  范围

本方法规定了用小型环境测试舱测定合成材料运动场地面层有害物质释放量的方法。

本方法适用于合成材料运动场地面层成品总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯、二甲苯和乙苯总和，二硫化碳和甲醛等有害物质释放量的测试。

J.2  原理

将试样置于指定温度、湿度和通风条件的环境测试舱中，经过一定的平衡时间之后通过检测舱内空气中有害物质浓度确定试样的有害物质释放量。

J.3  小型环境测试舱

小型环境测试舱由密封舱（有效容积为50 L～1000 L）、空气过滤器、空气温湿度调节控制系统、空气温湿度监控系统、空气流量调节控制装置、空气采样系统等部分组成。如图J.1所示。

说明：

1——空气进气口；

2——空气过滤器；

3——空气温湿度调节系统；

4——空气气流调节器；

5——空气流量调节器；

6——密封舱；

7——气流速度和空气循环的控制装置；

8——温度和湿度传感器；

9——温度和湿度的监测系统；

10——排气口；

11——空气取样的集气管。

图 J.1  小型环境测试舱示意图

J.4  环境测试舱舱内试验条件

环境测试舱舱内试验条件如下：

——空气温度（60±2） ℃；

——空气相对湿度（5±2） %RH；

——空气交换速率（1±0.01）次/h；

——试样表面空气流速0.1 m/s～0.3 m/s；

——材料/舱载荷比0.4 m2/m3。

J.5  试样的制备

J.5.1  受检试样到达实验室后试样应存放在温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）%RH的无污染环境中，并应尽快检验。

J.5.2  试样制备时，试验环境保持清洁通风，避免试样被污染。

J.5.3  合成材料面层试样应从距样品边缘至少20 mm处按要求的面积截取，并将试样的人为切割表面及底面用铝箔包覆。

J.5.4  以试样的上表面曝露面积进行计算，保证其材料/舱负荷比为0.4 m2/m3。

J.5.5  试样制备后应在1 h内置于环境测试舱内进行测试。

J.6  测试步骤

J.6.1  环境测试舱的准备

J.6.1.1  试验前对环境测试舱进行清洗。首先用碱性清洗剂（pH值≥7.5）清洗舱内壁，再用去离子水或蒸馏水擦洗舱内壁，敞开舱门，开启风扇至舱体风干。

J.6.1.2  在环境测试舱运行6次换气之后，通过空气采样检测环境测试舱的背景浓度。

J.6.1.3  当舱内甲醛本底浓度不大于6 μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）本底浓度不大于50 μg/m3，其他单一目标污染物本底浓度不大于5 μg/m3时方可进行进一步测试。

J.6.2  试样的平衡

J.6.2.1  将按J.5制备的试样放入环境测试舱居中位置，散发面应水平向上，使空气气流均匀地从试件表面通过，并迅速关闭环境测试舱舱门开始试验。

J.6.2.2  以试件放入环境测试舱的时刻为0时刻计。

J.6.3  舱内空气采样分析

J.6.3.1  试样在环境测试舱内平衡（24±1） h之后进行舱内空气采样分析。

J.6.3.2  按照表J.1规定的先后次序进行舱内空气采样，采样流速不能大于环境舱供给气流的80%。

J.6.3.3  舱内空气采样及分析方法见表J.1。

表J.1  环境测试舱内空气采样及分析方法

| 采样次序 | 有害物质 | 采样及分析方法a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC）b | ISO 16000-6 |
|  | 苯 |  |
|  | 甲苯、二甲苯、乙苯总和 |  |
| 2 | 二硫化碳c | GB/T 14680或本附录J.7部分 |
| 3 | 甲醛d | GB/T 18204.2或ISO 16000-3 |
| a 当采用吸附管法采集环境舱内空气中的污染物时，应保证吸附管与环境舱的出气口直接相连，不能使二者之间存在连接管，以避免待测物在连接管中的吸附和冷凝；当采用吸收瓶法采集甲醛和二硫化碳时，应使吸收瓶与环境舱出口之间连接管的长度尽量短，传输管应采用聚四氟乙烯或硅胶等惰性材质，而且最长不超过30 cm。 由于本方法为60℃条件下的高温采样，实验室应关注所采用的吸附管的吸附能力和吸附容量，关注低沸点污染物在吸附管中穿透的可能性，必要时采用串联吸附管的方式进行采样。 b 总挥发性有机化合物（TVOC）除苯、甲苯、对（间）二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷之外，其他未知峰以甲苯的响应因子计算。 c 仲裁时采用本附录J.7部分中规定的方法。 d 仲裁时采用ISO 16000-3中规定的方法。 |  |  |

J.7  空气中二硫化碳的热解吸测试方法

J.7.1  原理

用活性炭管采集环境舱空气中的CS2，然后用热解吸仪解吸，用气相色谱仪或气相色谱质谱联用仪分析，保留时间定性，峰面积定量。

J.7.2  仪器设备

J.7.2.1  活性炭采样管

用与热解吸匹配的不锈钢管，装入200 mg活性炭，两端用少量玻璃棉固定，装好后的管用纯氮气于(300～350) ℃温度条件下吹扫1 h，然后套上塑料帽封紧管的两端，干燥器中可保存5 d。

J.7.2.2  恒流大气采样器

流量范围（0.02～0.5） L/min，流量稳定，使用时用流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差小于5%。

J.7.2.3  气相色谱仪

配备火焰光度检测器（394 nm硫滤光片）、质谱检测器或其他合适检测器。

J.7.3  采样和样品保存

在采样地点打开活性炭采样管，使其与环境舱出气口直接相连，以0.2 L/min的流速，抽取（1～10）L舱内空气。采样后，将管的两端套上塑料帽，记录采样时的温度和大气压力，尽快拿到实验室分析。

J.7.4  分析步骤

J.7.4.1  样品解吸条件

可参考的解吸条件如下：

- a)  解吸温度：300 ℃；

- b)  解吸时间，10 min；

- c)  解吸气流量：（30～50）mL/min；

- d)  冷阱制冷温度：2 ℃；

- e)  冷阱加热温度：280 ℃。

J.7.4.2  色谱分析条件

可参考的色谱分析条件如下：

- a)  色谱柱：DB-5,60 m×0.25 mm×0.25 μm毛细管柱或其他等效色谱柱；

- b)  升温程序：初始温度50 ℃保持5 min,以25 ℃/min的速率升至250 ℃，保持10 min；

c)  进样口温度：250 ℃；

d)  其它仪器条件根据使用的检测器的不同自行确认。

J.7.4.3  标准曲线的绘制

气体外标法：用泵准确抽取100 μg/m3的标准气体，100 mL、200 mL、400 mL、1 L、2 L通过吸附管，为标准系列。

液体外标法：用液体外标法制备注射装置分别取（1～10）μL,含液体组分100 μg/L的标准溶液注入活性炭吸附管，同时用100 mL/min的惰性气体通过活性炭吸附管，5 min后取下吸附管密封，为标准系列。

J.7.4.4  样品分析

每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤进行分析。

J.8  结果的计算

J.8.1  舱内有害物质浓度的标准化

所采空气样品中各组分有害物质浓度按式（J.1）换算成标准状态下的浓度：

…………………………………………（J.1）

式中：

——标准状态下所采空气样品中i组分的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

——所采空气样品中i组分的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

——采样时采样点的大气压力，单位为千帕（kPa）；

——采样时采样点的温度，单位为摄氏度（℃）。

J.8.2  有害物质释放量

有害物质释放量按式（J.2）进行计算。

………………………………………（J.2）

式中：

——材料的有害物质释放量，单位为毫克每平方米每时（mg/（m2·h））；

——标准状态下环境舱内i组分浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

——环境舱换气速率，单位为次每时（次/h）；

——材料试样的释放表面积，单位为平方米（m2）；

——环境舱的内体积，单位为立方米（m3）。

J.9  检出限

按上述方法测试总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯、二甲苯和乙苯总和，二硫化碳，甲醛的释放量，其检出限不应该大于该项指标的1/10，由实验室确定。

# 附  录  K

（规范性附录）

合成材料场地现场取样位置的确定规则

K.1  原理

以运动场地为一个平面，以其相邻两边为坐标轴，通过产生随机数的方式确定取样坐标。

K.2  器材

K.2.1  卷尺：精确到1 cm。

K.2.2  随机数筛子：符合GB/T 10111-2008的规定。

K.2.3  绳子等辅助工具。

K.3  试验方法

K.3.1  测量运动场地的长度L、宽度W，选取运动场地的任意相邻两边中长边为横坐标轴，短边为纵坐标轴，规定横坐标代表运动场地中某点到纵坐标轴的垂线段的长度。

K.3.2  不规则的运动场地则先划定包含场地的最小矩形，然后进行长度和宽度的测量及坐标轴的确定。

K.3.3  按照GB/T 10111-2008中5.2.2的规定，用两个随机数筛子操作一次，产生一个1～99的随机数R，若得的随机数是00则重新操作。

K.3.4  按照公式（K.1）计算取样位置中心点的横坐标

……………………………………………（K.1）

式中：

——取样中心点的横坐标，单位为米（m）；

——运动场地的长度，单位为米（m）；

——产生的随机数。

K.3.5  根据公式K.1产生的横坐标确定一条平行于纵坐标的线段，取样区域为该线段与合成材料跑道重叠部分中适宜取样的区域。

K.3.6  挖取样品中心点应落于K.3.5产生的线段上，样品边缘距合成材料场地边缘距离至少10 cm，若挖取样品不是正方形，应保证矩形样品的长边与运动场地的长边平行。

K.3.7  若上述随机抽取的位置出现未浇筑合成材料面层或距离面层边缘过近等不适于取样的情况，则重复上述K.3.4～K.3.6的过程，直到确定合适的取样位置。

K.3.8  如有必要，用上述规则抽取第2块或更多样品，但两个取样中心点之间的直线距离不能小于10 m，否则应重复上述K.3.4～K.3.6的过程，直到确定合适的取样位置。

# 参  考  文  献

[1]  GB 18581-2009  室内装饰装修材料  溶剂型木器涂料中有害物质限量

[2]  GB 18582-2008  室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量

[3]  GB 30982-2014  建筑胶粘剂有害物质限量

[4]  GB/T 29614-2013  硫化橡胶中多环芳烃含量的测定

[5]  SN/T 2570-2010  皮革中短链氯化石蜡残留检测方法  气相色谱法

[6]  T/310101002-C003-2016  学校运动场地塑胶面层有害物质限量

[7]  SJG 29-2016  合成材料运动场地面层质量控制标准